# Техническое задание
на проектирование отопления и водоснабжения

Заполняются только поля, выделенные жёлтым цветом.

Как заполнить ТЗ • Если пункт к вашему объекту не относится — оставьте поле пустым. • Планы, фасады, разрезы, фотографии и другие файлы отправляйте отдельно. Вставлять их в ТЗ не нужно. • Если каких-либо чертежей нет, можно приложить самостоятельно выполненный план с основными размерами. • Дополнительные пожелания укажите в конце документа. • Если исходные данные изменились после начала проектирования, внесите изменения в этот файл и отправьте его повторно.

# 1. Заказчик и объект

| ФИО заказчика | Иванов Иван Иванович |
| --- | --- |
| E-mail | ivanov@yandex.ru |
| Дополнительный способ связи | Телефон / Telegram / MAX |
| Местоположение объекта | Населённый пункт или адрес объекта |
| Режим эксплуатации | Постоянное проживание / периодическое проживание / другое |
| Количество постоянно проживающих | Например: 4 человека |

Местоположение необходимо для выбора расчётной наружной температуры. Количество проживающих используется при проектировании горячего водоснабжения.

# 2. Чертежи и размеры здания

| Планы этажей | Приложены отдельными файлами / чертежей нет |
| --- | --- |
| Назначение помещений | Подпишите помещения на плане, если их назначение неочевидно |
| Место котельной | Отметьте на плане помещение или место установки котла |
| Фасады | Приложены / вместо них приложены фотографии дома со всех сторон / отсутствуют |
| Разрез здания | Приложен / отсутствует |

Подойдут листы архитектурного проекта, PDF/DWG/DXF/RVT, фотографии чертежей или самостоятельно снятые размеры. Фотографии фасадов желательно делать примерно перпендикулярно стенам.

## Если фасадов или разреза нет

| Высота этажей | Например: 1 этаж — 3,0 м; 2 этаж — 2,75 м |
| --- | --- |
| Размеры окон | Например: окна 1 этажа — высота 1,5 м; лестничное окно — 700×2000 мм |
| Размеры наружных дверей | Например: входная дверь 1400×2400 мм; дверь на террасу 900×2000 мм |
| Потолок по скатам кровли | Если есть — приложите схему формы кровли с примерными размерами |

# 3. Ограждающие конструкции

Для каждой конструкции укажите материалы и толщину слоёв. Если конструкция на разных участках отличается, опишите каждый вариант.

| Стены первого этажа | Например: газосиликат 400 мм + вентзазор 30 мм + облицовочный кирпич 120 мм |
| --- | --- |
| Стены второго этажа / мансарды | Материалы и толщины слоёв |
| Стены третьего этажа / мансарды | Материалы и толщины слоёв или «этажа нет» |
| Чердачное перекрытие | Например: каменная вата 200 мм между лагами |
| Утеплённая кровля | Например: каменная вата 200 мм между стропилами; в гараже — холодный чердак |
| Тип фундамента | Например: ленточный заглублённый / плита / УШП |
| Пирог пола первого этажа | Например: пол по грунту — щебень 200 мм + XPS 100 мм + стяжка 100 мм |
| Цоколь, если есть | Материал, толщина и утепление |
| Стена подвала, если есть | Материал, толщина и утепление |
| Утепление фундаментной плиты, если есть | Материал и толщина утеплителя или «без утепления» |

Если имеется геология грунта, приложите её отдельным файлом. Для расчёта отопления она обычно не требуется, но может быть полезна при наличии подвала или особенностей конструкции пола.

# 4. Окна и наружные двери

| Окна | Формула стеклопакета, модель/профиль окна или сопротивление теплопередаче R, если известно |
| --- | --- |
| Если характеристики неизвестны | Укажите хотя бы количество стёкол/камер стеклопакета и тип профиля, если известен |

Пример: 4М1–10–4М1–10–4М1 или R = 0,51 м²·°C/Вт. Характеристики окон заметно влияют на теплопотери, поэтому желательно указывать их как можно точнее.

# 5. Отопление помещений

Для каждого этажа укажите желаемый способ отопления и требуемую температуру. Если требования различаются по помещениям — перечислите их.

| Первый этаж | Например: тёплый пол; в прихожей дополнительно радиатор. Жилые +20 °C, санузел +25 °C, кладовая +18 °C |
| --- | --- |
| Второй этаж | Например: радиаторы; температуры аналогично первому этажу |
| Третий этаж | Способ отопления и температуры / «этажа нет» |
| Мансарда | Способ отопления и температуры / «отсутствует» |
| Подвал | Например: радиаторы; помещения +16 °C, санузел +25 °C / «подвала нет» |

Возможность отопления только тёплым полом определяется расчётом теплопотерь. Если мощности тёплого пола недостаточно, в отдельных помещениях могут потребоваться дополнительные отопительные приборы.

| Тёплый пол в УШП, если применимо | Если трубы планируется крепить к арматуре плиты, укажите шаг сетки, например 150×150 мм |
| --- | --- |

# 6. Источник тепла и котельное оборудование

| Источник тепла | Например: газовый котёл + резервный электрический котёл |
| --- | --- |
| Уже приобретённое оборудование | Укажите марку и модель котла, бойлера, насосов, коллекторов и другого оборудования, если оно уже есть |
| Предпочтительное размещение | Если места котла, бойлера, коллекторов и другого оборудования определены — отметьте их на плане |

Если конкретное оборудование ещё не выбрано, это нормально — оно будет подобрано в проекте по расчётным параметрам.

# 7. Горячее водоснабжение (ГВС)

| Одновременный разбор горячей воды | Сколько точек может использоваться одновременно. Например: душ + кухонная мойка + умывальник = 3 точки |
| --- | --- |
| Особые пожелания по ГВС | Например: бойлер косвенного нагрева / рециркуляция / пожеланий нет |

Количество одновременно работающих точек используется для выбора способа подготовки горячей воды и оборудования.

# 8. Источник водоснабжения

| Источник воды | Скважина / колодец / центральный водопровод / другое |
| --- | --- |
| Глубина скважины или колодца до зеркала воды | Например: 25 м |
| Расстояние от источника воды до дома | Например: 15 м |
| Высота до самой верхней точки водоразбора | От уровня земли у дома. Например: 6,5 м |
| Одновременные потребители воды | Например: 3 точки |

Если используется центральный водопровод, вместо параметров скважины/колодца укажите известное давление на вводе, если оно известно.

## Ориентир по количеству одновременных потребителей

| Постоянно проживающих | Без полива | С учётом полива сада/огорода |
| --- | --- | --- |
| 1 человек | 2 точки | 2 точки |
| 2–3 человека | 2 точки | 3 точки |
| 4–5 человек | 3 точки | 4 точки |
| 6 и более | 4 точки | 5 точек |

# 9. Дополнительная информация

Укажите здесь любые требования, ограничения или пожелания, которые не вошли в предыдущие разделы.

Введите дополнительную информацию...